Утверждено

общим собранием членов

саморегулируемой организации

Некоммерческое партнерство

«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

«28» мая 2013 г., протокол № 8

Стандарт №2

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»

«Нормоконтроль проектной документации»

СОДЕРЖАНИЕ

1.Область применения 									3

2.Общие положения										3

3.Термины и определения									3

4.Цели и задачи нормоконтроля								4

5.Содержание нормоконтроля								5

6.Проведение нормоконтроля								7

7.Обязанности Нормоконтролера								8

8.Заключительные положения								9

- Область применения

1.1	 Стандарт саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» «Нормоконтроль проектной документации» (далее – Стандарт СРО НП «Союзнефтегазпроект») предназначен для соблюдения членами саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (далее – Партнерство) содержания и порядка проведения нормоконтроля проектной и рабочей документации для строительства и капитального ремонта зданий и сооружений.

- Общие положения

2.1	Настоящий Стандарт СРО НП «Союзнефтегазпроект» базируется на документе Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ГОСТ Р 21.1001-2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения.

2.2	На основании Федерального закона от 27.122002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» установлены цели и принципы стандартизации в Российской Федерации.

2.3	К настоящему Стандарту СРО НП «Союзнефтегазпроект» могут добавляться дополнительные требования, по мере вступления в силу новых решений, установленных Федеральными законами и принятыми в соответствии с ними Нормативными актами, к деятельности членов Партнерства.

2.4	Возможен контроль Партнерства за деятельностью своих членов в области соблюдения ими нормоконтроля проектной документации, в процессе подготовки проектной документации для объектов капитального строительства.

- Термины и определения

3.1	В настоящем Стандарте СРО НП «Союзнефтегазпроект» используются следующие термины и определения:

нормоконтроль – проверка выполнения проектной и/или рабочей документации, определение ее соответствия требованиям технических регламентов, стандартов Системы проектной документации для строительства (далее – СПДС), других документов по стандартизации и заданию на проектирование;

текстовые документы – текстовая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение и содержащая, в основном, сплошной текст или текст, разбитый на графы;

графические документы – графическая часть проектной и/или рабочей документации, имеющая самостоятельное обозначение, отображающая принятые технические и иные решения, выполняемые в виде различных видов изображений;

- Цели и задачи нормоконтроля.

4.1	Нормоконтроль проводят с целью обеспечения однозначности применения проектной и рабочей документации для строительства зданий и сооружений и ее выполнения в соответствии с установленными требованиями и правилами.

4.2	Нормоконтролю подлежит проектная и/или рабочая документация на различные виды зданий и сооружений, а также изменения, внесенные в ранее разработанную и выданную заказчику проектную и рабочую документацию.

4.3	Основными задачами нормоконтроля являются:

- соблюдение в проектной и рабочей документации требований и правил технических регламентов, стандартов СПДС, других документов по стандартизации, указанных в документации;

- обеспечение комплектности проектной и/или рабочей документации, передаваемой заказчику, в составе, установленном соответствующими нормативными правовыми актами, стандартами СПДС, условиями договора;

- обеспечение взаимосвязи проектных решений, разрабатываемых разными специальностями, и рабочих чертежей разных марок;

- достижения единообразия оформления, учета, хранения и внесения изменений в проектную и/или рабочую документацию;

- обеспечение высокого качества оформления проектной и рабочей документации, выпускаемой в бумажной и/или электронной форме.

4.4	Нормоконтроль является завершающим этапом разработки проектной и/или рабочей документации.

4.5	Введение нормоконтроля в организации должно быть оформлено организационно-распорядительными документами, в которых утверждают:

- Положение о нормоконтроле;

- Состав специалистов, осуществляющих нормоконтроль (далее – Нормоконтролер).

  - Внесение изменений и исправлений в подписанные Нормоконтролером, но не сданные в отдел  технической документации подлинники документов, без его ведома, не допускается.

  - Изменения и исправления, указанные Нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативных документов, обязательны для внесения в проектную и рабочую документацию.

- Содержание нормоконтроля

5.1	Нормоконтроль содержит перечень проверок текстовой и графической части проектной и рабочей документации (Таблица 1.)

Таблица 1

| Вид документации, документов | Что проверяется |
| --- | --- |
| 1. Проектная и рабочая документация (в бумажной и/или электронной форме) | а) соответствие обозначения, присвоенного проектной и/или рабочей документации установленной системе обозначения; б) правильность выполнения основной надписи и дополнительных граф к ней; в) наличие установленных подписей и дат на титульных листах и в основных надписях; г) комплектность и состав документации: проектной - на соответствие требованиям, утвержденным нормативными правовыми актами; рабочей - требованиям стандартов СПДС; д) правильность выполнения документации в соответствии с требованиями стандартов СПДС и применяемых стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД); е) наличие и правильность ссылок на технические регламенты, национальные стандарты и другие документы по стандартизации; ж) правильность примененных сокращений слов; з) правильность применения системы единиц физических величин; и) возможность сокращения объема документации. |
| 2. Текстовые документы, содержащие сплошной текст (пояснительная записка, разделы, подразделы проектной документации, специальные технические условия, расчеты и др.) | а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таблицы; б) соблюдение требований национальных стандартов на текстовые документы |
| 3. Текстовые документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации оборудования, изделий и материалов, опросные листы и др.). Таблицы, помещаемые на чертежах (ведомости, спецификации, экспликации и др.) | а) данные, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей таблицы; б) соблюдение форм таблиц и правил их заполнения; в) правильность наименований и обозначений оборудования, изделий и материалов; г) соответствие номеров позиций и/или буквенно-цифровых обозначений, марок элементов конструкций, указанным на чертежах; д) соответствие предусмотренного оборудования, указанному в информационных материалах предприятий-изготовителей |
| 4. Графические документы (разделы, подразделы проектной документации, основные комплекты рабочих чертежей, рабочие чертежи строительных изделий, эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий и др.) | а) данные, указанные в пункте 1 настоящей таблицы; б) правильность применения типовой проектной документации; в) соответствие наименований, обозначений и числа элементов, указанных на чертеже, - данным, приведенным в спецификации, перечне элементов, ведомости и др. |
| 5. Изменения, внесенные в проектную и рабочую документацию, ранее выданную заказчику | а) данные, указанные в пунктах 1 - 4 таблицы; б) соответствие формы Разрешения на внесение изменений стандарту СПДС и правильность заполнения его граф; в) соответствие оформления вносимых изменений требованиям стандартов СПДС. Примечание - На нормоконтроль представляют одновременно Разрешение на внесение изменений и подлинники проектной и рабочей документации, в которые внесены изменения |

- Проведение нормоконтроля

6.1	Проектную и/или рабочую документацию предъявляют на нормоконтроль комплектно – в оригиналах (с подписями в графах «Разраб.» и «Пров.») или подлинниках - при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение документации, кроме утверждающей подписи руководителя организации:

- - для проектной документации – документы разделов и/или подразделов (текстовые и графические);

- для рабочей документации – основные комплекты рабочих чертежей и прилагаемые к ним документы.

6.2	Нормоконтролер наносит в проверяемых документах (в местах, где должны быть внесены изменения) условные пометки, которые сохраняют до подписания подлинников и снимают при подписании документации Нормоконтролером.

6.3	Способ нанесения и снятия условных пометок устанавливает организация-разработчик.

6.4	Нормоконтролер оформляет замечания и предложения в перечне замечаний и предложений Нормоконтролера для предупреждения повторных замечаний и проведения их анализа.

6.5	Против каждой условной пометки Нормоконтролер кратко и ясно излагает содержание замечаний и предложений, дополняя их, при необходимости, ссылками на обозначение и номер пункта нормативного документа, требования которого были нарушены.

6.6	Перечень замечаний и предложений можно считать исходным материалом для оценки качества разработанной документации.

6.7	Замечания нормоконтролера, связанные с применением недействующих технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил и других нормативных документов, а также с нарушением требований стандартов СПДС, являются обязательными для исправления.

6.8	Нормоконтролер подписывает проверенную проектную и/или рабочую документацию в установленной графе основной надписи.

6.9	При проведении нормоконтроля документации в электронной форме и применении электронной цифровой подписи Нормоконтролер подписывает документацию в соответствии с порядком, установленным в организации.

6.10	Без подписи Нормоконтролера передача подлинников документов в архив или заменяющее его подразделение не допускается

6.11	Прошедшая доработку и внесение изменений по замечаниям нормаконтролера проектная и рабочая документация, ранее выданная заказчику,  подлежит повторному нормоконтролю.

- Обязанности Нормоконтролера

7.1	При нормоконтроле проектной документации Нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими документами.

7.2	Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов и нормативно-технических документов, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решается руководством органа стандартизации в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в производстве проектируемых изделий.

7.3	Нормоконтролер обязан систематически представлять руководству сведения о соблюдении в проектной документации требований стандартов и других нормативно-технических документов.

7.4. Нормоконтролер вправе:

- возвращать проектную и рабочую документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

– нарушения установленной комплектности документации ,

– отсутствия обязательных подписей,

– небрежного выполнения;

- требовать от разработчиков проектной документации разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке;

- не проводить нормоконтроль при наличии в документации утверждающей подписи – до проведения нормоконтроля.

7.5	Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в проектной документации требований действующих стандартов и других нормативно-технических документов наравне с разработчиками проектной и рабочей документации.

7.6	 Нормоконтролер участвует в приемке программных средств, поддерживающих проектирование и разработку документации.

7.7	 Нормоконтролер участвует в экспертизе проектной документации, поступающей от других организаций.

7.8	 Нормоконтролер ведет учет и анализ выявленных при нормоконтроле ошибок и систематически представляет руководству организации сведения о результатах нормоконтроля.

- Заключительные положения

  - Общее собрание членов Партнерства вправе внести в настоящий Стандарт СРО НП «Союзнефтегазпроект» изменения и дополнения в порядке, предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Партнерства.

  - Настоящий Стандарт СРО НП «Союзнефтегазпроект» вступает в силу через 10 дней после дня его утверждения Общим собранием членов Партнерства.